COMMUNE DE BOUILLY-EN-GÂTINAIS

Tous les ans la commune doit établir avant le 30 juin un rapport annuel sur le fonctionnement du service assainissement collectif de l’année précédente. Cette année pour information vous trouverez ci-dessous celui de 2016.

Vous trouverez désormais le rapport complet à l’adresse suivante : www.services.eaufrance.fr

De même la communauté de communes du Pithiverais responsable de l’assainissement non collectif établit un rapport annuel approuvé par chaque conseil, celui-ci est disponible en mairie.

RAPPORT ANNUEL 2016

DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT au 31/12/16

I - Indicateurs financiers

a) Facturation de l’assainissement et tarifs 2016

Le relevé des compteurs est effectué par le syndicat des eaux fin mars début avril de chaque année. La facturation de l’assainissement est effectuée pendant le 2ème semestre.

Abonnement : 40€ / an

Prix au m3 consommé :   2,70 €/ m3 délibération du Conseil du 21/03/2016.

La quantité d’eau facturée du 01/06/15 au 31/05/16 est de 11 937 m3 pour 133 abonnés.

b) Encours de la dette

| Emprunts | Durée | Taux | Montants | En cours 31/12/16 | Annuités 2016(cap+int) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station et tranche 1 Caisse d’Epargne - 2006 |  |  |  |  |  |
|  | 25 ans | 3.85 % | 100 000 € | 58 000,00 € | 6 367,96 € |
| Tranches 2. 3. 4 Crédit Agricole - 2007 Agence de l’eau - 2007 |  |  |  |  |  |
|  | 25 ans | 4.66 % | 140 000 € | 106 841,62 € | 9 510.64 € |
|  | 15 ans | 0% | 46 500 € | 21 700,00 € | 3 100.00 € |
| Tranches 5. 6. 7. 8 |  |  |  |  |  |
| Agence de l’eau -2009 | 15 ans | 0 % | 68 065 € | 36 301,31 € | 4 537.67 € |
| Tranches 5. 6. 7. 8 Caisse d’Epargne - 2010 | 25 ans | 4.14 % | 140 000 € | 116 297,26 € | 9 072.84 € |

II - Indicateurs techniques

a) Quantitatif 2016

La commune est couverte par un schéma directeur d’assainissement collectif (2002) sauf 28 maisons situées sur les écarts et hameaux éloignés. La station d’épuration réceptionnée en novembre 2005 a été mise en fonctionnement en juillet 2006 avec les 1ers branchements.

La station d’une capacité de 370 équivalents habitants est de type filtre à sable drainé avec rejet dans des fossés. Au 31 décembre 2015, 133 habitations sont raccordées ce qui représente 325 habitants (84 % de la population et 88 % de la capacité de la station).

*Réseau

Type :         séparatif

Longueur : 1974 m pour le réseau de Verrines (dont 685m de refoulement)

2070 m pour le réseau de Bouilly (dont 860m de refoulement)

Fin 2016 le nombre de bâchées moyen est de 46 / semaine.

b) Qualitatif

La commune a passé une convention d’assistance technique avec le Conseil Départemental le 20 mai 2009 .Ce service du département, le SATESE (service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration), permet de suivre le bon fonctionnement, de contrôler la station et de mesurer la qualité des rejets .

Une visite d’auto surveillance a été faite le 9 mai 2016. Le fonctionnement de la station et la qualité de l’eau traitée sont satisfaisants.

c) Entretien

L’entreprise Daudier passe tous les 4 mois pour nettoyer les postes de refoulement, et de relevage.

Tous les ans vidange et nettoyage des deux citernes.

Toutes les semaines Christophe retrouve des lingettes en grande quantité, ces lingettes peuvent gêner le fonctionnement des pompes et le bon écoulement des eaux dans le réseau en créant des bouchons et ceci dès les boîtes de raccordement .Ces lingettes, même dites « biodégradables » ne se désagrègent pas comme le papier hygiénique. MERCI DE BIEN VOULOIR LES JETER A LA POUBELLE

Le filtre de sortie de la station étant enterré, il est difficile de savoir si l’infiltration se fait correctement. Des tests bandelettes en sortie de station réalisés tous les 15 jours permettent de suivre son évolution.

d) Résultats analytiques (visite avec analyses du 9/05/2016)

| Paramètres | Unité | Concentration en sortie | Norme |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |
| DBO5 | mg(O2)/L | 10 | 4 | 25 |
| DCO | mg(O2)/L | 80 | 51 | 125 |
| MES | mg/L | 18 | 4 | 35 |
| NH4+ | mg(N)/L | 20.8 | 42.1 |  |
| NK | mg(N)/L | 23.8 | 44.2 | 15 |
| NO3- | mg(N)/L | 35 | 37 |  |
| NO2- | mg(N)/L | 0.290 | 0.45 |  |
| NGL | mg(N)/L | 59.1 | 81.7 |  |
| P total | mg(P)/L | 10.3 | 9.90 |  |
| pH | Unité pH | 7.36 | 6.89 |  |

Observation du SATESE : trop d’azote rejetée.

Rapport approuvé par le Conseil Municipal le 19 juin 2017.

Le Maire

Philippe VERNEAU